保卫处关于开展蒲河校区2018级本科新生消防培训与演练活动方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《高等学校消防安全管理规定》，加强辽宁大学消防安全“四个能力”建设，提高广大师生消防安全意识并具备自救互救能力，确保学校的安全与稳定， 辽宁大学保卫处以“2018级本科新生入学”为契机，决定于9月19日上午在蒲河校区举行消防演练。

消防演练具体方案如下：

一、演练目的

使学生进一步树立消防安全意识，掌握消防四个能力及灭火器正确使用方法，培养学生火灾自救互助能力和疏散逃生能力。

二、演练内容、人员、时间与地点

（一）、演练内容：

1、消防知识培训

2、、灭火器灭火演练

3、消防水带及枪头的连接方法

（二）演练人员：保卫处工作人员、蒲河校区各学院派出30名2018级新生。学生工作处、体育部及各学院配合现场组织工作。

（三）演练时间：2018年9月19日10点

（四）演练地点：蒲河校区图书馆西侧

三、组织领导与成员

1、总指挥：黄大军  顾峰

2、组织联络组

组长：谢亮

组员：王声韵

3、疏散引导组

组长：孙跃

组员：李开利  张志民

4、现场警戒组

组长：李成军

组员：李甜甜

5、现场烟火设置及宣传保障组

组长：吴涛

组员： 孙达  常艺朦  尹泽龙

四、各组职责：

1、组织联络组：负责演练前各项准备工作，及演练当天的组织协调及联络工作。

2、疏散引导组：听到演练警报后，立即到达方圆楼各自的制定岗位，负责学生逃离路线的疏散工作，提醒学生快速离开，并用湿毛巾捂住口鼻。负责老师注意各个楼层间的疏散间隔和人员密度，分楼层并有时间差的疏散学生，避免发生人员拥堵现象，提示学生不要慌乱，按顺序撤离。人员疏散后，检查每个教室是否留有被“火势”围困人员，引导其疏散。

3、现场警戒组：负责演练楼宇周围的警戒工作，控制车辆和无关人员进入演练区域，并将从教学楼中疏散出来的学生合理有序地集中到图书馆西侧广场，安排系负责人清点人数(应到数和实到数)，最后由现场警戒组组长向总指挥汇报应撤出人数和实际撤出人数。

4、现场烟火设置及宣传保障组：负责演练当天的各项工作准备和物品准备，包括放烟、布置火盆、照相、宣传信息发布等。

五、演练内容

（一）、消防知识培训

（二）、灭火器灭火演练

蒲河校区各学院分别指定2名学生参加灭火器灭火。具体安排如下：

1、器材：干粉灭火器、火盆。

2、场地：图书馆西侧。

3、操作程序：两名学生迅速准备好器材立正站在起点线后，并举手示意喊“好”，听到下达“预备”口令时，学生做好准备，听到“开始”的口令时，迅速向前提起灭火器，并上下翻卷灭火器，抖松干粉，拔出保险销，一手握喷嘴，一手压下压把，对准火盆烟雾根部喷射灭火。

六、演练注意事项

1、所有参演的学生，应听从各区域负责老师的指挥。

2、参加演练的学生不准乱跑、乱喊，不准打闹、拥挤，以免造成恐慌和混乱局面。

3、参加演练的学生演练时均不得带包及贵重物品，女生必须扎头发、不穿高跟鞋。

4、每个学院参加培训的新生需要在演练结束后，将此次演练的相关内容向未参加演练的同学进行宣传，确保演练内容和消防要求贯彻到全体学生。

保卫处

二〇一八年九月十七日